## Orçamento Sintético
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
SERVIÇOS DE PINTURA, REPAROS DA UNIDADE E AMPLIAÇÃO COZINHA NO SESI BACABAL
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  |  |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: ABRIL/2021
| HORISTA=84,19% |  | MENSALISTA=48,08% | B.D.I.PADRÃO =25,00%
Orçamento Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 16394.82 | 1.826%
1.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 30 | 101.55 | 126.93 | 3807.9 | 0.4242%
1.2 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 | 803.14 | 1003.92 | 4015.68 | 0.4473%
1.3 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 | 585.93 | 732.41 | 2929.64 | 0.3264%
1.4 | 012158 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0X2,4M | MES | 4 | 668.75 | 835.93 | 3343.72 | 0.3725%
1.5 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 306.39 | 382.98 | 2297.88 | 0.256%
2 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  |  | 312.5 | 0.03481%
2.2 | CREA/CAU | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA _ CREA/CAU | UN | 1 | 250 | 312.5 | 312.5 | 0.03481%
3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3442 | 0.3834%
3.1 | MOBILIZAÇÃO | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 1126.6 | 1408.25 | 1408.25 | 0.1569%
3.2 | desmobil | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | UNI | 1 | 1627 | 2033.75 | 2033.75 | 0.2266%
4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 42213.88 | 4.703%
4.1 | ADMLOCAL | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 4 | 8442.78 | 10553.47 | 42213.88 | 4.703%
5 |  |  | AMPLIAÇÃO DA COZINHA |  |  |  |  | 71152.09 | 7.926%
5.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 1682.1 | 0.1874%
5.1.1 | 87490 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 30 | 44.86 | 56.07 | 1682.1 | 0.1874%
5.2 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 1612.99 | 0.1797%
5.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.5 | 32.85 | 41.06 | 102.65 | 0.01144%
5.2.2 | 022081 | SBC | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA | m² | 8 | 16.16 | 20.2 | 161.6 | 0.018%
5.2.3 | 010213 | IOPES | RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO | m² | 7.55 | 10.42 | 13.02 | 98.3 | 0.01095%
5.2.4 | 022411 | SBC | RETIRADA CERAMICA EM PAREDES | m² | 20.35 | 26.92 | 33.65 | 684.77 | 0.07628%
5.2.5 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 35.25 | 1.93 | 2.41 | 84.95 | 0.009463%
5.2.6 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 600 | 0.39 | 0.48 | 288 | 0.03208%
5.2.7 | 022654 | SBC | RETIRADA BANCADAS E BANCAS | m² | 2 | 77.09 | 96.36 | 192.72 | 0.02147%
5.3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 8091.57 | 0.9014%
5.3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 6.64 | 76.24 | 95.3 | 632.79 | 0.07049%
5.3.2 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 1.38 | 356.03 | 445.03 | 614.14 | 0.06841%
5.3.3 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 2.65 | 1880.4 | 2350.5 | 6228.82 | 0.6939%
5.3.4 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 15.65 | 31.48 | 39.35 | 615.82 | 0.0686%
5.4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 5129.93 | 0.5715%
5.4.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 1880.4 | 0.2095%
5.4.1.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.8 | 1880.4 | 2350.5 | 1880.4 | 0.2095%
5.4.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 2350.5 | 0.2618%
5.4.2.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1 | 1880.4 | 2350.5 | 2350.5 | 0.2618%
5.4.3 |  |  | VERGA E CONTRAVERGA |  |  |  |  | 193.88 | 0.0216%
5.4.3.1 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4 | 38.78 | 48.47 | 193.88 | 0.0216%
5.4.4 |  |  | CINTAS DE AMARRAÇÃO |  |  |  |  | 705.15 | 0.07855%
5.4.4.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.3 | 1880.4 | 2350.5 | 705.15 | 0.07855%
5.5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 6675.97 | 0.7437%
5.5.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 80 | 3.26 | 4.07 | 325.6 | 0.03627%
5.5.2 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80 | 17.18 | 21.47 | 1717.6 | 0.1913%
5.5.3 | 4441 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 | m² | 57.55 | 64.4 | 80.5 | 4632.77 | 0.5161%
5.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 4426.51 | 0.4931%
5.6.1 |  |  | PISO INTERNO |  |  |  |  | 3532.15 | 0.3935%
5.6.1.1 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 15.7 | 7.87 | 9.83 | 154.33 | 0.01719%
5.6.1.2 | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 15.7 | 38.7 | 48.37 | 759.4 | 0.0846%
5.6.1.3 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 15.7 | 128.46 | 160.57 | 2520.94 | 0.2808%
5.6.1.4 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 1 | 77.99 | 97.48 | 97.48 | 0.01086%
5.6.2 |  |  | CALÇADA |  |  |  |  | 894.36 | 0.09963%
5.6.2.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 12 | 59.63 | 74.53 | 894.36 | 0.09963%
5.7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2609.47 | 0.2907%
5.7.1 | 112182 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO | m² | 1.65 | 490.35 | 612.93 | 1011.33 | 0.1127%
5.7.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.9 | 672.91 | 841.13 | 1598.14 | 0.178%
5.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 6756.6 | 0.7527%
5.8.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 4 | 95.89 | 119.86 | 479.44 | 0.05341%
5.8.2 | 1678 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un | 4 | 106.17 | 132.71 | 530.84 | 0.05913%
5.8.3 | 1679 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | un | 2 | 67.21 | 84.01 | 168.02 | 0.01872%
5.8.4 | 1702 | ORSE | RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO CROMADO | un | 1 | 29.55 | 36.93 | 36.93 | 0.004114%
5.8.5 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 94.08 | 117.6 | 470.4 | 0.0524%
5.8.6 | 89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4 | 27.78 | 34.72 | 138.88 | 0.01547%
5.8.7 | 89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4 | 27.78 | 34.72 | 138.88 | 0.01547%
5.8.8 | 8342 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM | un | 1 | 159.23 | 199.03 | 199.03 | 0.02217%
5.8.9 | 1568 | ORSE | JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 75MM | un | 2 | 41.18 | 51.47 | 102.94 | 0.01147%
5.8.10 | 1567 | ORSE | JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | un | 1 | 29.95 | 37.43 | 37.43 | 0.00417%
5.8.11 | 1537 | ORSE | CURVA 45° CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM | un | 1 | 44.73 | 55.91 | 55.91 | 0.006228%
5.8.12 | 11334 | ORSE | CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M | un | 1 | 473.89 | 592.36 | 592.36 | 0.06599%
5.8.13 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 458.46 | 573.07 | 1146.14 | 0.1277%
5.8.14 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 30 | 42.38 | 52.97 | 1589.1 | 0.177%
5.8.15 | 85375 | SINAPI | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | m² | 35 | 9.92 | 12.4 | 434 | 0.04835%
5.8.16 | 84184 | SINAPI | REPOSICAO DE BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL, TIPO BLOKRET, SOBRE COXIM AREIA | m² | 35 | 14.55 | 18.18 | 636.3 | 0.07088%
5.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 11528.69 | 1.284%
5.9.1 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 4 | 103.63 | 129.53 | 518.12 | 0.05772%
5.9.2 | 11440 | ORSE | LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X14/24W, IP66, REF.: E-73, DA ABALUX OU SIMILAR | un | 4 | 233.46 | 291.82 | 1167.28 | 0.13%
5.9.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 3.75 | 4.68 | 2340 | 0.2607%
5.9.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 | 6.3 | 7.87 | 2754.5 | 0.3068%
5.9.5 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110 | 7.58 | 9.47 | 1041.7 | 0.116%
5.9.6 | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 913.47 | 1141.83 | 1141.83 | 0.1272%
5.9.7 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 9.47 | 11.83 | 35.49 | 0.003954%
5.9.8 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 70.07 | 87.58 | 87.58 | 0.009756%
5.9.9 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.59 | 13.23 | 13.23 | 0.001474%
5.9.10 | 763 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | m | 20 | 56.4 | 70.5 | 1410 | 0.1571%
5.9.11 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 16.64 | 20.8 | 20.8 | 0.002317%
5.9.12 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 6 | 133.09 | 166.36 | 998.16 | 0.1112%
5.10 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 4698.59 | 0.5234%
5.10.1 | 070389 | SBC | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO 18.000 BTU | UN | 1 | 2531.47 | 3164.33 | 3164.33 | 0.3525%
5.10.2 | 7289 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | m | 6 | 204.57 | 255.71 | 1534.26 | 0.1709%
5.11 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 2865.51 | 0.3192%
5.11.1 | 5045 | ORSE | FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFÍS), INSTALADO | m² | 15.65 | 146.48 | 183.1 | 2865.51 | 0.3192%
5.12 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1612.72 | 0.1797%
5.12.1 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 15.65 | 18.73 | 23.41 | 366.36 | 0.04081%
5.12.2 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 15.65 | 14.53 | 18.16 | 284.2 | 0.03166%
5.12.3 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 15.65 | 49.19 | 61.48 | 962.16 | 0.1072%
5.13 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 10507.41 | 1.171%
5.13.1 |  |  | BANCADA COZINHA (SOBREMESAS) |  |  |  |  | 0 | 0%
5.13.2 | 9756 | ORSE | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,13 X 0,60M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | un | 3 | 2801.98 | 3502.47 | 10507.41 | 1.171%
5.14 |  |  | EXAUSTÃO |  |  |  |  | 2954.03 | 0.3291%
5.14.1 | 073011 | SBC | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4 | UN | 1 | 2024.57 | 2530.71 | 2530.71 | 0.2819%
5.14.2 | 073211 | SBC | DUTO DESCARGA EXAUSTAO CHAPA ACO GALV.NO.26 - KG/M2 | M | 4 | 84.67 | 105.83 | 423.32 | 0.04716%
6 |  |  | REPARO DA UNIDADE |  |  |  |  | 317788.1 | 35.4%
6.1 |  |  | BLOCO INFANTIL |  |  |  |  | 46246.2 | 5.152%
6.1.1 |  |  | SALAS DE AULA |  |  |  |  | 33828.78 | 3.768%
6.1.1.1 | 22 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO | m² | 324 | 14.34 | 17.92 | 5806.08 | 0.6468%
6.1.1.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 324 | 2.98 | 3.72 | 1205.28 | 0.1343%
6.1.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 156.6 | 12.63 | 15.78 | 2471.14 | 0.2753%
6.1.1.4 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 156.6 | 15.83 | 19.78 | 3097.54 | 0.3451%
6.1.1.5 | 74133/002 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m² | 156.6 | 16.27 | 20.33 | 3183.67 | 0.3547%
6.1.1.6 | 4441 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 | m² | 156.6 | 64.4 | 80.5 | 12606.3 | 1.404%
6.1.1.7 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 156.6 | 11.47 | 14.33 | 2244.07 | 0.25%
6.1.1.8 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16.8 | 5.43 | 6.78 | 113.9 | 0.01269%
6.1.1.9 | 90816 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 8 | 310.08 | 387.6 | 3100.8 | 0.3454%
6.1.2 |  |  | CIRCULAÇÃO E ÁREAS EXTERNAS |  |  |  |  | 12417.42 | 1.383%
6.1.2.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 324.78 | 11.47 | 14.33 | 4654.09 | 0.5185%
6.1.2.2 | 053888 | SBC | FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229 | UN | 1 | 6210.67 | 7763.33 | 7763.33 | 0.8648%
6.2 |  |  | BLOCO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 64903.57 | 7.23%
6.2.1 |  |  | SALAS |  |  |  |  | 64903.57 | 7.23%
6.2.1.1 | 22 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO | m² | 516.34 | 14.34 | 17.92 | 9252.81 | 1.031%
6.2.1.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 516.34 | 2.98 | 3.72 | 1920.78 | 0.214%
6.2.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 258.32 | 12.63 | 15.78 | 4076.28 | 0.4541%
6.2.1.4 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 258.32 | 15.83 | 19.78 | 5109.56 | 0.5692%
6.2.1.5 | 74133/002 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m² | 258.32 | 16.27 | 20.33 | 5251.64 | 0.585%
6.2.1.6 | 4441 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 | m² | 258.32 | 64.4 | 80.5 | 20794.76 | 2.317%
6.2.1.7 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 258.32 | 11.47 | 14.33 | 3701.72 | 0.4124%
6.2.1.8 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 17.45 | 5.43 | 6.78 | 118.31 | 0.01318%
6.2.1.10 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 17.45 | 672.91 | 841.13 | 14677.71 | 1.635%
6.3 |  |  | BANHEIROS |  |  |  |  | 6722.18 | 0.7488%
6.3.1 | 180515 | SBC | PINTURA C/ TINTA PARA AZULEJO BRANCO ACETINADO NOVACOR | m² | 62.1 | 24.67 | 30.83 | 1914.54 | 0.2133%
6.3.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 5.67 | 5.43 | 6.78 | 38.44 | 0.004282%
6.3.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.67 | 672.91 | 841.13 | 4769.2 | 0.5313%
6.4 |  |  | BLOCO ÁREA DE RECREAÇÃO |  |  |  |  | 28870.75 | 3.216%
6.4.1 |  |  | SALAS |  |  |  |  | 28870.75 | 3.216%
6.4.1.1 | 22 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO | m² | 290.55 | 14.34 | 17.92 | 5206.65 | 0.58%
6.4.1.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 290.55 | 2.98 | 3.72 | 1080.84 | 0.1204%
6.4.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 141.9 | 12.63 | 15.78 | 2239.18 | 0.2494%
6.4.1.4 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 141.9 | 15.83 | 19.78 | 2806.78 | 0.3127%
6.4.1.5 | 74133/002 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m² | 141.9 | 16.27 | 20.33 | 2884.82 | 0.3214%
6.4.1.6 | 4441 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 | m² | 141.9 | 64.4 | 80.5 | 11422.95 | 1.273%
6.4.1.7 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 141.9 | 11.47 | 14.33 | 2033.42 | 0.2265%
6.4.1.8 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 4.914 | 5.43 | 6.78 | 33.31 | 0.003711%
6.4.1.9 | 90816 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 3 | 310.08 | 387.6 | 1162.8 | 0.1295%
6.5 |  |  | CANTINA |  |  |  |  | 1102.63 | 0.1228%
6.5.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21.3 | 11.47 | 14.33 | 305.22 | 0.034%
6.5.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.276 | 5.43 | 6.78 | 22.21 | 0.002474%
6.5.3 | 90816 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 2 | 310.08 | 387.6 | 775.2 | 0.08636%
6.6 |  |  | CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 5303.67 | 0.5908%
6.6.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 370.11 | 11.47 | 14.33 | 5303.67 | 0.5908%
6.7 |  |  | ÁREAS EXTERNAS |  |  |  |  | 1048.52 | 0.1168%
6.7.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 73.17 | 11.47 | 14.33 | 1048.52 | 0.1168%
6.8 |  |  | BLOCO ENSINO FUNDAMENTAL |  |  |  |  | 88563.77 | 9.866%
6.8.1 |  |  | SALAS |  |  |  |  | 84800.72 | 9.447%
6.8.1.1 | 22 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO | m² | 854.16 | 14.34 | 17.92 | 15306.54 | 1.705%
6.8.1.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 854.16 | 2.98 | 3.72 | 3177.47 | 0.354%
6.8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 410.88 | 12.63 | 15.78 | 6483.68 | 0.7223%
6.8.1.4 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 410.88 | 15.83 | 19.78 | 8127.2 | 0.9054%
6.8.1.5 | 74133/002 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m² | 410.88 | 16.27 | 20.33 | 8353.19 | 0.9305%
6.8.1.6 | 4441 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 | m² | 410.88 | 64.4 | 80.5 | 33075.84 | 3.685%
6.8.1.7 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 410.88 | 11.47 | 14.33 | 5887.91 | 0.6559%
6.8.1.8 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 18.48 | 5.43 | 6.78 | 125.29 | 0.01396%
6.8.1.9 | 90816 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 11 | 310.08 | 387.6 | 4263.6 | 0.475%
6.8.2 |  |  | CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 3763.05 | 0.4192%
6.8.2.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 262.6 | 11.47 | 14.33 | 3763.05 | 0.4192%
6.9 |  |  | FACHADA/MURO |  |  |  |  | 7384.77 | 0.8227%
6.9.1 | 17.30.01 | SUDECAP | PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS | m² | 246.9 | 23.93 | 29.91 | 7384.77 | 0.8227%
6.10 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 6321 | 0.7042%
6.10.1 |  |  | GRADIL |  |  |  |  | 3349.3 | 0.3731%
6.10.1.1 | 73794/001 | SINAPI | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | m² | 92.83 | 28.87 | 36.08 | 3349.3 | 0.3731%
6.10.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 1031.76 | 0.1149%
6.10.2.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 72 | 11.47 | 14.33 | 1031.76 | 0.1149%
6.10.3 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 1098.92 | 0.1224%
6.10.3.1 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 60.48 | 14.54 | 18.17 | 1098.92 | 0.1224%
6.10.4 |  |  | PORTÕES |  |  |  |  | 841.02 | 0.09369%
6.10.4.1 | 73794/001 | SINAPI | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | m² | 23.31 | 28.87 | 36.08 | 841.02 | 0.09369%
6.11 |  |  | ÁREA DA PISCINA |  |  |  |  | 27185.59 | 3.028%
6.11.1 |  |  | CIRCULAÇÃO (ÁREA DE APOIO) |  |  |  |  | 21241.34 | 2.366%
6.11.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 119.96 | 11.47 | 14.33 | 1719.02 | 0.1915%
6.11.1.2 | 1917 | ORSE | REJUNTAMENTO DE PISO EM PEDRA CARIRI | m² | 606 | 8.42 | 10.52 | 6375.12 | 0.7102%
6.11.1.3 | C1863 | SEINFRA | PEDRA CARIRI ESP.= 2CM, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA | m² | 180 | 51.61 | 64.51 | 11611.8 | 1.294%
6.11.1.4 | 022755 | SBC | RETIRADA PISO PEDRA CARIRI | m² | 180 | 6.83 | 8.53 | 1535.4 | 0.171%
6.11.2 |  |  | BANHEIROS |  |  |  |  | 1064.88 | 0.1186%
6.11.2.1 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 83.52 | 10.2 | 12.75 | 1064.88 | 0.1186%
6.11.3 |  |  | GRADIL |  |  |  |  | 4221.72 | 0.4703%
6.11.3.1 | 73794/001 | SINAPI | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | m² | 117.01 | 28.87 | 36.08 | 4221.72 | 0.4703%
6.11.4 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 122.1 | 0.0136%
6.11.4.1 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 6.72 | 14.54 | 18.17 | 122.1 | 0.0136%
6.11.5 |  |  | PORTÃO |  |  |  |  | 114.47 | 0.01275%
6.11.5.1 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 6.3 | 14.54 | 18.17 | 114.47 | 0.01275%
6.11.6 |  |  | PISO DA RAMPA |  |  |  |  | 302.8 | 0.03373%
6.11.6.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 20.46 | 11.84 | 14.8 | 302.8 | 0.03373%
6.11.7 |  |  | CORRIMÃO DA RAMPA |  |  |  |  | 118.28 | 0.01318%
6.11.7.1 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 6.51 | 14.54 | 18.17 | 118.28 | 0.01318%
6.12 |  |  | ACADEMIA AO AR LIVRE |  |  |  |  | 2136.73 | 0.238%
6.12.1 |  |  | APARELHOS DE GINÁSTICA |  |  |  |  | 1307.15 | 0.1456%
6.12.1.1 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 48.72 | 21.47 | 26.83 | 1307.15 | 0.1456%
6.12.2 |  |  | GRADIL |  |  |  |  | 829.58 | 0.09241%
6.12.2.1 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 30.92 | 21.47 | 26.83 | 829.58 | 0.09241%
6.13 |  |  | MURO LATERAL |  |  |  |  | 27247.9 | 3.035%
6.13.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 472.23 | 11.47 | 14.33 | 6767.05 | 0.7538%
6.13.2 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 7.5 | 1880.4 | 2350.5 | 17628.75 | 1.964%
6.13.3 | 87465 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 30 | 54.26 | 67.82 | 2034.6 | 0.2267%
6.13.4 | 87874 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 30 | 4.63 | 5.78 | 173.4 | 0.01932%
6.13.5 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 30 | 17.18 | 21.47 | 644.1 | 0.07175%
6.14 |  |  | MURETA |  |  |  |  | 4111.99 | 0.4581%
6.14.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 286.95 | 11.47 | 14.33 | 4111.99 | 0.4581%
6.15 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 638.83 | 0.07116%
6.15.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 44.58 | 11.47 | 14.33 | 638.83 | 0.07116%
7 |  |  | ENTRADA DA UNIDADE |  |  |  |  | 66422.59 | 7.399%
7.1 |  |  | FACHADA PRINCIPAL |  |  |  |  | 66422.59 | 7.399%
7.1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 2564.73 | 0.2857%
7.1.1.1 | C1053 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE TELHA METALICA | m² | 69 | 29.74 | 37.17 | 2564.73 | 0.2857%
7.1.2 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 2861.25 | 0.3187%
7.1.2.1 | 87874 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 105 | 4.63 | 5.78 | 606.9 | 0.06761%
7.1.2.2 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 105 | 17.18 | 21.47 | 2254.35 | 0.2511%
7.1.3 |  |  | PAVIMETAÇÃO |  |  |  |  | 1638.87 | 0.1826%
7.1.3.1 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 1.2 | 356.03 | 445.03 | 534.03 | 0.05949%
7.1.3.2 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 12 | 26.36 | 32.95 | 395.4 | 0.04405%
7.1.3.3 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 12 | 47.3 | 59.12 | 709.44 | 0.07903%
7.1.4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1851.2 | 0.2062%
7.1.4.1 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 80 | 7.05 | 8.81 | 704.8 | 0.07851%
7.1.4.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 80 | 11.47 | 14.33 | 1146.4 | 0.1277%
7.1.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1640.88 | 0.1828%
7.1.5.1 | 73753/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m² | 12 | 73.98 | 92.47 | 1109.64 | 0.1236%
7.1.5.2 | 98572 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018 | m² | 12 | 35.42 | 44.27 | 531.24 | 0.05918%
7.1.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 752.06 | 0.08378%
7.1.6.1 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 2 | 103.63 | 129.53 | 259.06 | 0.02886%
7.1.6.2 | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 2 | 62.22 | 77.77 | 155.54 | 0.01733%
7.1.6.3 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 | 134.99 | 168.73 | 337.46 | 0.03759%
7.1.7 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 466.01 | 0.05191%
7.1.7.1 | 4449 | ORSE | FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO | m² | 5.53 | 67.42 | 84.27 | 466.01 | 0.05191%
7.1.8 |  |  | FACHADA |  |  |  |  | 54647.59 | 6.088%
7.1.8.1 | 5057 | ORSE | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 70 | 458.82 | 573.52 | 40146.4 | 4.472%
7.1.8.2 | 72111 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 32 | 129.22 | 161.52 | 5168.64 | 0.5758%
7.1.8.3 | 040127 | SBC | CHAPA DE ACO 1/4"" (49,797 KG/M2) | KG | 60 | 18.65 | 23.31 | 1398.6 | 0.1558%
7.1.8.4 | 4441 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 | m² | 60.6 | 64.4 | 80.5 | 4878.3 | 0.5434%
7.1.8.5 | 95952 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. AF_01/2017-BASE ESTRUTURA DE ACM | m³ | 1.3 | 1880.4 | 2350.5 | 3055.65 | 0.3404%
8 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 140522.21 | 15.65%
8.1 |  |  | PISO DA QUADRA |  |  |  |  | 74096 | 8.254%
8.1.1 | PIN-TRA-006 | SETOP | TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO | m² | 550 | 34.21 | 42.76 | 23518 | 2.62%
8.1.2 | 3761 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EPOXI, 01 DEMÃO DE MASSA EPOXI E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO - R1 | m² | 550 | 73.57 | 91.96 | 50578 | 5.634%
8.2 |  |  | CIRCULAÇÃO E ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 1171.71 | 0.1305%
8.2.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 79.17 | 11.84 | 14.8 | 1171.71 | 0.1305%
8.3 |  |  | DEPÓSITO |  |  |  |  | 2270.23 | 0.2529%
8.3.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 48.77 | 11.84 | 14.8 | 721.79 | 0.08041%
8.3.2 | 17.30.01 | SUDECAP | PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS | m² | 51.77 | 23.93 | 29.91 | 1548.44 | 0.1725%
8.4 |  |  | VESTIÁRIOS |  |  |  |  | 13225.22 | 1.473%
8.4.1 | 22 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO | m² | 101.46 | 14.34 | 17.92 | 1818.16 | 0.2025%
8.4.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 101.46 | 2.98 | 3.72 | 377.43 | 0.04205%
8.4.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 64.68 | 12.63 | 15.78 | 1020.65 | 0.1137%
8.4.4 | 4441 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 | m² | 64.68 | 64.4 | 80.5 | 5206.74 | 0.58%
8.4.5 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32.97 | 15.83 | 19.78 | 652.14 | 0.07265%
8.4.6 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32.97 | 10.2 | 12.75 | 420.36 | 0.04683%
8.4.7 | 8387 | ORSE | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) | m² | 1.484 | 15.18 | 18.97 | 28.15 | 0.003136%
8.4.8 | 86933 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC E VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 272.27 | 340.33 | 680.66 | 0.07582%
8.4.9 | 7215 | ORSE | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) | un | 11 | 14.7 | 18.37 | 202.07 | 0.02251%
8.4.10 | 2095 | ORSE | REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO | un | 2 | 9.25 | 11.56 | 23.12 | 0.002576%
8.4.11 | 3424 | ORSE | CHUVEIRO EM AÇO ANTI-VANDALISMO | un | 8 | 118.46 | 148.07 | 1184.56 | 0.132%
8.4.12 | 9017 | ORSE | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, C/SAÍDA HORIZONTAL, LINHA RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | un | 2 | 404.53 | 505.66 | 1011.32 | 0.1127%
8.4.13 | 190324 | SBC | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT | UN | 2 | 239.95 | 299.93 | 599.86 | 0.06682%
8.5 |  |  | BANHEIROS |  |  |  |  | 656.37 | 0.07312%
8.5.1 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 51.48 | 10.2 | 12.75 | 656.37 | 0.07312%
8.6 |  |  | GRADIL |  |  |  |  | 650.09 | 0.07242%
8.6.1 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 24.23 | 21.47 | 26.83 | 650.09 | 0.07242%
8.7 |  |  | PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 4775.13 | 0.5319%
8.7.1 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 374.52 | 10.2 | 12.75 | 4775.13 | 0.5319%
8.8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 29367.81 | 3.272%
8.8.1 | C3858 | SEINFRA | DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS | m² | 124.03 | 8.71 | 10.88 | 1349.44 | 0.1503%
8.8.2 | 9836 | ORSE | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, ISOESTE OU SIMILAR | m² | 124.03 | 180.72 | 225.9 | 28018.37 | 3.121%
8.9 |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 14309.65 | 1.594%
8.9.1 | 95465 | SINAPI | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | m² | 126.78 | 90.3 | 112.87 | 14309.65 | 1.594%
9 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 40414.93 | 4.502%
9.1 | 83676 | SINAPI | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | M | 62 | 99.5 | 124.37 | 7710.94 | 0.859%
9.2 | 99257 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 | 730.81 | 913.51 | 3654.04 | 0.4071%
9.3 | 73856/008 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 2 | 2434.15 | 3042.68 | 6085.36 | 0.6779%
9.4 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 102 | 84.25 | 105.31 | 10741.62 | 1.197%
9.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 61.12 | 49.48 | 61.85 | 3780.27 | 0.4211%
9.6 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 42 | 78.36 | 97.95 | 4113.9 | 0.4583%
9.7 | 85375 | SINAPI | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | m² | 105 | 9.92 | 12.4 | 1302 | 0.145%
9.8 | 83694 | SINAPI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 80 | 13.05 | 16.31 | 1304.8 | 0.1454%
9.9 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 25 | 55.11 | 68.88 | 1722 | 0.1918%
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO UNIDADE |  |  |  |  | 175675.69 | 19.57%
10.1 | 18 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | m² | 982.4 | 10.03 | 12.53 | 12309.47 | 1.371%
10.2 | 170135 | SBC | PORCELANATO 45X45CM BOLD MOZART ICE FOSCO ELIANE | m² | 982.4 | 80.4 | 100.5 | 98731.2 | 11%
10.3 | 72136 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 731 | 70.74 | 88.42 | 64635.02 | 7.2%
11 |  |  | SITEMA SANITARIO |  |  |  |  | 19988.34 | 2.227%
11.1 | 11076 | ORSE | FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,35 X 2,70 X 1,50M | un | 1 | 11360.06 | 14200.07 | 14200.07 | 1.582%
11.2 | 9960 | ORSE | SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, Ø=1,00M E H=0,50M CADA ANEL (1,00 X 3,00M) | un | 2 | 2011.01 | 2513.76 | 5027.52 | 0.5601%
11.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 12.3 | 49.48 | 61.85 | 760.75 | 0.08475%
12 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 3348.1 | 0.373%
12.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 30.64 | 2.01 | 2.51 | 76.9 | 0.008567%
12.2 | 10033 | ORSE | RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 | m³ | 120 | 21.81 | 27.26 | 3271.2 | 0.3644%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 718227.85
[5 empty] | Total do BDI |  | 179447.4
[5 empty] | Total Geral |  | 897675.25

## BDI
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
SERVIÇOS DE PINTURA, REPAROS DA UNIDADE E AMPLIAÇÃO COZINHA NO SESI BACABAL
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=84,19%
MENSALISTA=48,08%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: ABRIL/2021
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
Despesas Indiretas
S+G | Seguro e Garantia | 0.8%
R | Riscos e Imprevistos | 0.9%
DF | Despesas Financeiras | 0.8%
AC | Administração Central | 2.245%
Total do Grupo A = |  | 4.745%
Benefício
L | LUCRO | 6%
Total do Grupo B = |  | 6%
Impostos
I | PIS / PASEP | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25%

## ENCARGOS
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
SERVIÇOS DE PINTURA, REPAROS DA UNIDADE E AMPLIAÇÃO COZINHA NO SESI BACABAL
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=84,19%
MENSALISTA=48,08%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: ABRIL/2021
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL DO GRUPO A | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.87% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.89% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 10.73% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.46% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 7.42% | 5.76%
B10 | Salario Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 43.25% | 15.52%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.72% | 3.67%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 5.83% | 4.53%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 3.98% | 3.09%
C5 | Indenização Adicional | 0.4% | 0.31%
C | TOTAL GRUPO C | 15.04% | 11.69%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 7.7% | 2.763%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.3972% | 0.3096%
D | TOTAL GRUPO D | 8.097% | 3.072%
| TOTAL (A+B+C+D) | 84.19% | 48.08%